- 了解大电流发生器质量的产品注意事项

- 产品简介：

- 是采用节能型高导磁升流器，并配数字式电秒表，可满足时间测量。具有输出功率大、抗过载能力强、读数清晰、移动灵活等特点，适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。 输入电源：AC 220V 50Hz。额定输出：0-1000A、2000A、3000A、4000A、5000A、8000A、10000A。

- 使用方法及注意事项：

- 1、新安装和长时间不用的升流器，运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻，其电阻值不低于0.5兆欧时，方可使用。

- 2、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地，以保证安全。

- 3、使用时应缓慢均匀升流，搬运时应避免过大的震动。

- 4、调压器与电刷接触表面应保持清洁，视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。

- 5、本设备是为短时间的工作而设计的，所以不允许长时间在额定容量下工作，特别不允许超过额定电流运行，以防过热

- 6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!