讲解电缆故障测试仪探测故障正确操作步骤

电缆故障测试仪具有*的电缆管理系统，能够测量各种不同规格的电缆故障性质。使用电缆故障测试仪探测电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。

一、电缆故障性质诊断

电缆故障性质的诊断，即确定故障的类型与严重程度，以便于测试人员对症下药，选择适当的电缆故障测距与定点方法。

二、电缆故障测距

电缆故障测距，又叫粗测，在电缆的一端使用仪器确定故障距离，测试现场常用的故障测距方法有：古典电桥法(高压电桥、低压电桥)与现代行波法(脉冲法：低压脉冲法，高压脉冲法)。

三、电缆故障定点

电缆故障定点，又叫精测，即按照故障测距结果，根据电缆的路径走向，找出故障点的大体方位来，在一个很小的范围内，利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压检测仪，直流高压发生器，直流电阻检测仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!