SB2230直流电阻测试仪产品主要技术参数

SB2230直流电阻测试仪能替代QJ19、QJ44等电桥，可用作1µV~2V的直流电压测量,具有1mA、10mA、100mA、1A四档恒流源输出功能；生产现场;交流供电。

SB2230直流电阻测试仪（数字双臂电桥）主要用于测量其范围内的直流电阻，适用于测量金属导体、导线以及其它的接触点电阻、电动机、变压器绕线电阻等。数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗*力强。外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

SB2230直流电阻测试仪各量程主要技术特点:

| SB2230 量程 | 20mΩ、 200mΩ、 2Ω、 20Ω、 200Ω、 2kΩ |
| --- | --- |
| 特点 | 1.能替代QJ19、QJ44等电桥，可用作1μV~2V的直流电压测量； 2.具有1mA、10mA、100mA、1A四档恒流源输出功能； 3.交流供电； 4.41/2位LED显示。 |

| SB2231 量程 | 2Ω、 20Ω、 200Ω、 2kΩ、 20kΩ、 200kΩ、 2MΩ |
| --- | --- |
| 特点 | 1.能替代QJ23、QJ23a等电桥，可用作10μV~2V的直流电压测量； 2.具有1μA、100μA、10mA、100mA四档恒流源输出功能； 3.交流供电； 4.41/2位LED显示。 |

SB2230主要技术性能:

1.测量范围:1μΩ~1.9999kΩ

2.准确度:0.05%

3.外型尺寸:240×285×105（mm）

4.质量:约3kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!