PC9A型数字微欧计产品应用特点

一、PC9A型数字微欧计是专门用于测量低电阻的数字式仪器。由于它采用了集成化A/D转换器、低漂移运算放大器，因此具有测量精度高、性能稳定、测量范围广、抗*力强、操作方便等特点。仪器可内附干电池工作，给野外和现场测试带来了方便。 本微欧计，可测量1×10-5～2×103Ω范围内的电阻，因此它适用于测量各种线圈的电阻、电动机、变压器绕组的电阻，各种电缆的导线电阻，开关插头、插座等电器元件的接触电阻和船、车、飞机的金属铆接电阻。

二、PC9A数字微欧计/微欧计主要技术指标

在以下额定使用条件下使用：

（1）环境温度：5℃～40℃

（2）相对温度：20%～80%

（3）周围无强电磁场干扰和腐蚀气体

三、PC9A/微欧计测量范围：

1.测量范围：10μΩ~1.999kΩ

2.准确度： 0.1%

3.量程：20mΩ、200mΩ、2Ω 、20Ω、200Ω、2kΩ

4.特点：

a.量程自动切换

b.具对带大电感的电阻产品（如大型电力变压器）

快速测量功能

c.交直流两用（6节1号干电池或交流220V）

d.31/2位LED显示

5.外型尺寸：240×285×105（mm）

6.质量：约1.8kg

PC9A/微欧计产品特点

1、采用智能型低功耗测量方案

2、可以选择自动或手动量程测量

3、具有按键清零和软件校准功能

4、轻触按键软面板，大屏幕液晶显示器

5、内置充电电池，具有自动关机功能

6、体积小、重量轻，适合野外和现场使用

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!